2020年黄冈师范学院采购与招标项目申请书

申请单位（盖章）：教务处                    填表时间：2020年8月2日

| 项目名称 | 创新楼教室改造空调项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 大写： 叁万伍仟元 ￥ 35000元 |
| 项目联系人 | 姓 名 | 冯杰 | 技术参数负责人 | 姓 名 | 李大红 |
|  | 联 系 电 话 | 8833859 |  | 联 系 电 话 | 8833608 |
| 采购需求的主要内容；需执行的标准、规范；需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；采购标的数量、交付或者实施的时间和地点；需满足的服务标准、期限、效率等；验收标准；其他技术服务要求。（详细资料附后） | 货物付款约定：合同签订后中标单位付给采购人合同金额的10%作为履约保证金，一年质保期满后，无质量问题退还给中标单位。安装、调试、验收合格后付合同金额的100%给中标供货单位。 工程、服务付款由项目申请单位根据政策法规约定。 |
| 项 目 单位意见 |  |
| 财务处审核意见 | 是否政府 采 购 | 是□ 否□ |
|  | 采购预算 项 目 |  |
| 教学、科研、学科、研究生、人才引进项目归口管理部门审核意见 | 单 科 | 分管项目归口管理部门校领导审批意见 |  |
| 采购与招标管理部门意见 |  | 分管采购与招标管理部门校领导审批意见 |  |

注：单一来源采购项目需提供相关说明。

创新楼教室改造空调项目招标技术方案及要求
（根据采购内容填写）

一、项目名称：创新楼教室改造空调项目

二、招标内容：

空调设备

三、设备详细清单及技术要求：

1、设备名称、数量及技术要求。

| 序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | KFR-72，定频，三级能效，制冷功率2470W，制冷量7200W，制热功率3050W，制热量8300W，支持电辅加热，电辅加热功率1800W，循环风量1200(m3/h)，支持精准控温，支持高温制冷，支持低温启动，上下/左右扫风，支持触摸键控，内机噪音35-43 dB(A)，外机噪音56dB(A)， | 5 | 35000 |

2、清单技术要求提出的，是最低限度的基本要求，并未对所有细节作出规定，投标人应提供符合本要求和行业规范的优质产品。

3、投标人产品与本要求不一致时，投标人应在投标文件中说明，并由评委会鉴定能否达到要求。

4、投标人所投装备要求，应等同于或优于招标文件所规定的要求，投标人应提供必要的证明文件以证明产品的性能、可靠性及耐用性，能够使招标人完全满意。

四、标书要求：

1、标书一式三份，正本一份、副本二份。

2、标书内容：

（1）设备厂家、品牌、型号、详细参数、价格；要求其技术参数配置等于或高于所列明的技术参数；列出技术参数偏离表，报价采用一次性报价；

（2）售后服务承诺、安装场地要求等；

（3）标书附件中其他有关内容。

3、标书制作请按上述标书内容的顺序。

4、相关证明和说明材料，包括企业资质、品质说明等。

五、投标人资质：

1、投标供应商须为中国境内具有独立法人资格的企业，符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定，具备该项目经营资质，本项目招标不接受联合体投标。

2、须提供相关资质文件原件（有效年检，报名时验证），标书内附复印件加盖红章（①营业执照②组织机构代码证③税务登记证④法人代表身份证及授权委托书⑤银行开户许可证⑥项目具体要求的其他相关资质文件）。

3、投标人提供近3年来类似项目的应用案例的合同复印件、中标通知书等相关证明材料，提供使用单位的联系人、电话、地址。

六、投标要求：

1、标书中，需列出清单报价及整体报价，投标价包含设备的运输、安装、调试及售后等相关的所有费用。

2、标书中需注明免费保修年限，优惠条款及其他售后服务条款。

3、投标供应商应具备良好的售后服务及技术培训技能。

4、中标单位收到中标通知书后，根据招标文件和投标文件与学校签定合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，并确保供货时间与质量。